|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о фактическом исполнении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2022 год

котельная ИП Согоян Г.В

| № п/п | Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств (тыс. руб.) | Планируемыйпериод окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 85 |  | 85 |  |  |
| 2. | Доли расходов на покупку природного газа, оплату услуг по его транспорти-ровке по распределитель-ным газопроводам Став-ропольского края и на оплату снабженческо-сбы-товых услуг поставщика газа, и (или) иного топлива в себестоимости произво-димой тепловой энергии | % | 67,49 |  | 63,30 |  |  |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт·ч/Гкал | 9,92 |  | 9,90 |  |  |
| 4. | Коэффициент отношения фактического удельного расхода электрической энергии к нормативному | – | 1 |  | 1 |  |  |
| 5. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,29 |  | 0,31 |  |  |
| 6. | Коэффициент отношения фактического удельного расхода воды к норматив-ному | – | 1 |  | 1 |  |  |
| 7. | Эффективность использо-вания персонала (трудоем-кость производства | чел./1000 Гкал | 0,96 |  | 0,98 |  |  |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 |  | 0 |  |  |
| 9. | Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства | % | 0 |  | 0 |  |  |
| 10. | Доля осветительных устройств с использова-нием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств | % | 0 |  | 0 |  |  |
| 11. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | 100 |  | 100 |  |  |
| 12. | Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) | СО2-эквивалент/Гкал | 0,247 |  | 0,288 |  |  |

Руководитель организации                                                                                                                                        Согоян Г.В.